Kraków, dnia 12.05.2023 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Krakowie

Ul. Porzeczkowa 3, 31-234 Kraków

Tel. 12 415 47 08 / sekretariat@zsp2.krakow.pl

Zapytanie ofertowe nr ZO/12/05/2023/ZSP2

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Środki czystości wg. poniższej specyfikacji

Opis Przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont Sali 105 | 154 | m2 |
| Zakres prac | - zabezpieczenie / oklejanie okien wraz z parapetami i kaloryferami i drzwi oraz innych elementów wyposażenia, których nie da się wynieść z pomieszczenia - lamp - przygotowanie powierzchni – szpachlowanie, szlifowanie nierówności i ubytków - szpachlowanie gipsem cienkowarstwowym pod malowanie farbami akrylowymi - gruntowanie powierzchni ścian - malowanie farbami emulsyjnymi (sufit na biało, ściany kolor – 2-krotne) - malowanie lamperii farbą olejną lub ftalową bezbarwną ok. 1/3 powierzchni | 5 8 154 154 154 154 46 | szt. szt. m2 m2 m2 m2 m2 |
| 2 | Remont Sali 107 | 168 | m2 |
| Zakres prac | - zabezpieczenie / oklejanie okien wraz z parapetami i kaloryferami i drzwi oraz innych elementów wyposażenia, których nie da się wynieść z pomieszczenia - lamp - przygotowanie powierzchni – szpachlowanie, szlifowanie nierówności i ubytków, - szpachlowanie gipsem cienkowarstwowym pod malowanie farbami akrylowymi - gruntowanie powierzchni ścian - malowanie farbami emulsyjnymi (sufit na biało, ściany kolor – 2-krotne) - malowanie lamperii farbą olejną lub ftalową bezbarwną ok. 1/4 powierzchni | 10 8 10 168 168 168 168 40 | szt szt m2 m2 m2 m2 m2 m2 |
| 3 | Remont Korytarza – przejściowego |  |  |
| Zakres prac | - zabezpieczenie podłogi i schodów lastrykowych / drzwi wew. i zew. / lamp / centralki alarmowej / barierek - obudowa elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - przebudowa istniejącej ścianki działowej GR płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych obustronnie 2-warstowowych - uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt GK - Wstawienie w ściance ościeżnicy drzwiowej stalowej wraz ze skrzydłem drzwiowym pełnym (technicznym) w kolorze białym – 80 / lewe - przygotowanie powierzchni – szpachlowanie, szlifowanie nierówności (sfalcowań), pow. tynków - gruntowanie środkiem głęboko penetrującym - gładź gipsowa na elementach z płyt GK - malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotnie - malowanie lamperii farbą olejną lub ftalową bezbarwną ok. 1/4 powierzchni | 10 8 7 5 1 2 75 75 94 19 94 28 | szt. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 |

Termin wykonania zamówienia

do 13 czerwca 2023 r.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta może być złożona osobiście w siedzibie firmy ul. Porzeczkowa 3, 
31-234 Kraków, lub przesłana kurierem, ewentualnie na skrzynkę emailową sekretariat@zsp2.krakow.pl / kier.gosp@zsp2.krakow.pl do dnia 13 czerwca 2023 r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14 czerwca 2023 r. a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony podmiotom zainteresowanym telefonicznie, emailowo, w siedzibie ZSP2, na stronie internetowej www.zsp2.krakow.pl.

Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100 %

Dodatkowe Informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 415 47 08,
lub emailowo: sekretariat@zsp2.krakow.pl / kier.gosp@zsp2.krakow.pl

___________________________________________________________________________